招标文件

项目名称：学富、楼王、尚庄、郭猛消防站广告牌制作项目

盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

2022年 6月

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目名称：学富、楼王、尚庄、郭猛消防站广告牌制作项目

预算金额：21万元

最高限价：21万元

采购需求：（详见招标文件）

工期：20日历天，具体满足采购人要求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　 (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　 (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）营业执照经营范围包含本次招标内容。

三、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

招标公告发布后，凡具备以上资格条件，并自愿参加本项目投标报名的申请人，请申请人于2022年6月 28日至2022年6月30日，每日上午8：30时至12：00时，下午14：00时至17：30时。携带投标申请人单位介绍信及身份证到江苏智汇锡建工程项目管理有限公司（盐都区瞰都公馆10号楼10楼，新都路与西环路交界处西南角）；联系电话：15851041231）购买招标文件后方可参加投标，招标文件工本费500元，售后不退。

本项目开标时间为2022年7月1日下午15时。

开标地点：盐城市盐都区世纪大厦A2幢（盐都区国投四楼会议室）。

四、投标保证金

本项目保证金数额为人民币4000元整。投标人必须在投标截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司帐户（收款单位：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司；开户银行：建行盐城城南支行 ；账号：32001735038059500008），投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。

在投标文件递交截止时间前，投标人将投标保证金缴纳汇款凭证交工作人员核验，否则视为投标人未交纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

履约保证金：中标价的10%。签订合同前缴纳给招标人，项目结束后无息退还。

五、评标办法：综合评分法。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

联系人：          周澍

联系电话：    　0515-88287576

2.采购代理机构信息

名    称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地　　址：盐都区瞰都公馆10号楼10楼

联系人：            王虹

联系电话：        15851041231

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本项目招标代理费5000元，中标单位在领取中标通知书之前缴纳给招标代理公司。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

7.1.1招标公告

7.1.2投标人须知

7.1.3合同条款及格式

7.1.4采购需求

7.1.5评标方法与评标标准

7.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出明确响应，否则其风险由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格、资格信誉等证明文件要求、报价清单、投标函、开标一览表等部分；

9.2投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

10、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

10.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

10.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

10.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

10.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

11、报价清单

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价清单，每项服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 标的物

采购人需求的服务等。

11.3有关费用处理

11.3报价采用总承包方式，报价包括但不限于材料费、人工费、安装费、包装费、运输费（含上下货力资费）、保险费、现场垃圾清理、场地平整、混凝土浇筑、模板支拆、材料搬运、措施费、管理费、利润、规费、建安税金、工程用水用电等为完成本工程一切费用。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

11.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.6报价清单上的价格应按下列方式分开填写：

11.6.1项目总价：报价采用总承包方式，报价包括但不限于材料费、人工费、安装费、包装费、运输费（含上下货力资费）、保险费、现场垃圾清理、场地平整、混凝土浇筑、模板支拆、材料搬运、措施费、管理费、利润、规费、建安税金、工程用水用电等为完成本工程一切费用。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

11.6.2项目单价按报价清单表中要求填报。

12、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

12.1 技术参数响应及偏离表（如有）

12.1.1对招标文件中的技术参数要求有偏离的，说明原因。

12.2 商务条款响应及偏离表

12.2.1对招标文件中的商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13、技术方案、服务承诺及培训承诺等

13.1详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.2投标人认为需要的其他技术文件或说明；

13.3投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准；

13.4提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力；

13.5 培训计划。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2开标一览表中的价格应与投标文件中报价清单中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为 60 天。

15.2在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

16、投标文件份数和签署

16.1 投标文件均为正本一份，副本贰份。

标书包括的内容为：资格、资格信誉等证明文件、报价清单、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表以及招标文件规定的其他证明材料等。

16.2投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.3标书单独封装，招标文件要求提供的原件可直接放入标书投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。（招标文件中要求提供原件的须在投标文件中提供复印件）。

16.4标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

17.2 密封的投标文件应：

17.2.1投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目名称、投标人名称、包号。

17.2.2所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

17.2.3未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。

18、投标截止日期

18.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

18.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、逾期送达的投标文件

19.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20、投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

20.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 开标在招标文件规定的时间，地点进行。

21.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

21.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

21.4投标人不足3家的，不予开标。

21.5 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人开标一览表和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标时未宣布的投标报价信息，不得在评标时采用。

21.6 采购人或者采购代理机构负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

21.7 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

21.8投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作。

22.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3对投标文件进行比较和评价；

22.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25．评标过程的保密与公正

23.1采购人、采购代理机构采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。

合格投标人不足3家的，不得评标。

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.2如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

24.3评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.4评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.6采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目：采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25、投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

26.1.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

26.1.4投标人报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.1.5未通过符合性审查的；

26.1.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

26.1.8其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3因重大变故，采购任务取消的；

26.2.4投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

26.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

26.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

26.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定。

六、定标

27、确定中标人

27.1评标委员会根据本招标文件规定评标方法与评标标准确定中标候选人名单。

- 履约保证金

28.1中标价的10%。签订合同前缴纳给招标人，项目结束后无息退还。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

项目名称：学富、楼王、尚庄、郭猛消防站广告牌制作项目

甲方（委托方）：  盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司

乙方（受托方）：

甲、乙双方根据项目公开招标的结果、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章的规定，经协商一致签署本合同。

一、服务内容

1.1 项目名称：学富、楼王、尚庄、郭猛消防站广告牌制作项目

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）         元整（￥           元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接服务，不得转让他人服务；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人服务。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、工期、交付方式及交付地点

5.1工期：20日历天，具体满足采购人要求，如甲方需要赶工加班，乙方需无条件服从（无补偿）。

5.2 交付方式：到甲方指定地点并安装调试。

5.3 交付地点：甲方指定地点。

六、履约保证金

6.1乙方交纳合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

七、货款支付

7.1 项目安装完成并经验收合格后付至合同价的90%，余款作为质保金，质保期结束后付清。

7.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质保期

9.1 质保期  一 年（自交货验收合格之日起计）。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

10.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市盐都区。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：
签订日期：  年  月  日

- 采购需求

详见采购清单

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。

二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、评分标准

本项目评分总分值为100分

一、投标报价（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（该结果四舍五入，保留两位小数）

二、技术评审（10分）

投标产品技术指标完全满足采购需求的，最高得10分；技术参数有一项不满足（负偏离）的扣0.5分，扣完为止，以提供的技术参数响应及偏离表为准。

三、项目实施方案（50分）

（1）评委对投标人所提供整体项目投标实施方案的完善性进行打分，内容完整得基本分11分，加分区间 0-2分，以0.1分为一个计分点； （2）供货计划、进度安排等严谨合理，符合使用单位要求，得基本分11分，加分区间 0-2分，以0.1分为一个计分点； （3）有详细的安装计划的得基本分10分，加分区间0-2分，以0.1分为一个计分点； （4）有详细得售后服务方案的得基本分10分，加分区间0-2分，以0.1分为一个计分点；

四、业绩（10分）

投标人2019年1月1日以来的类似项目业绩的，提供一份合同的得5分；每多提供一个加1分，本项最高得10分。（投标时提供合同原件，不提供不得分）

第六章投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项目名称：

投标人名称 ：

日  期 ：

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格信誉等证明文件

三、投标函

四、开标一览表

五、报价清单

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称：                    （加盖公章）

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（清晰可辨的复印件加盖企业公章）

文件3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）

文件4参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件5 法人授权书（原件,格式见附表）（如有）

文件6招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

备注：建议投标人将资格信誉证明文件单独装订成册。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                   。

主要专业技术能力有：                                      。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期： 年   月   日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就                      项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：___________________     ____

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地    址：_____________________________________

日    期：_____________________________________

三、投标函格式

致：               （采购人名称 ）

根据贵方的                        (项目名称)招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方_______    _（投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____年____月____日

四、开标一览表

| 项目名称 | 学富、楼王、尚庄、郭猛消防站广告牌制作项目 |
| --- | --- |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（￥ 元） |  |
| 工期： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标报价清单中不符时，以开标一览表为准；

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 报价清单

- 格式自拟

注：报价包括但不限于材料费、人工费、安装费、包装费、运输费（含上下货力资费）、保险费、现场垃圾清理、场地平整、混凝土浇筑、模板支拆、材料搬运、措施费、管理费、利润、规费、建安税金、工程用水用电等为完成本工程一切费用。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对工程范围、工期、质量等的要求，并计入报价中。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

投标报价不得高于招标控制价。